Опросный лист на модульные котельные установки

- Наименование и адрес отапливаемого объекта _______________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Отапливаемый объем каждого здания, (м3) __________________ этажность ______________________

- Тепловая мощность котельной (МВт/ч) (Гкал/ч) _____________________________________________

в т.ч. на отопление _____________________, горячее водоснабжение max __________, среднее _________

необходимость установки аккумуляторных баков _______________________________________________

(да)                       (нет)

- Тип котельной __________________________________________________________________________

(модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.)

- Основное топливо ____________________________ резервное топливо __________________________

- Давление газа расчетное ______________, МПа, фактическое  max ______________ min ____________

- Необходимость установки ГРУ в котельной _________________________________________________

(да)                      (нет)

установки ГРПШ Генпроектировщиком ________________________________________________________

(да)                               (нет)

- Водоподготовка _________________________________________________________________________

(химическая, электро- магнитная, магнитная)

давление водопроводной воды _______________ Мпа. Анализ воды прилагается _____________________

(да)             (нет)

- Требование к узлу учета газа ______________________________________________________________

(счетчик, корректор по t, по P)

- Необходимость теплосчетчиков ___________________________________________________________

(да)                              (нет)

- Необходимость счетчика горячей воды _____________________________________________________

(да)                            (нет)

- Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды _____________________________________

(да)                      (нет)

# 13. Требования к регулированию температуры теплоносителя _____________________________________

___________________________________________________________________________________

(полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха)

- Тип обслуживания котельной _____________________________________________________________

(автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт)

__________________________________________________________________________________________

(с обслуживающим персоналом, (с бытовым помещением), (беспроводная связь))

- Необходимость разработки проекта на ТКУ _________________________________________________

(да)                             (нет)

- Поставка ТКУ с паспортом и руководством по эксплуатации __________________________________

(да)                     (нет)

- Максимальное удаление потребителя от теплоисточника ___________________________________, м

- Максимальная температура теплоносителя _________________________________________________

- Потери напора у потребителя _______________________________________________________(МПа).

- Отметки уровня котельной и отапливаемых зданий _____________________________________(МПа).

- Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается №___) __________________

__________________________________________________________________________________________

- Термозапорный клапан ___________________________________________________________________

- Особые условия Заказчика ________________________________________________________________

- Пожарно-охранная сигнализация __________________________________________________________

Заказчик __________________________________________________________________________________

# Лицо для контактов ____________________________________              М.П.   ________________________

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте: ekg@nt-rt.ru

| Архангельск (8182)63-90-72; Калининград (4012)72-03-81; Нижний Новгород (831)429-08-12; Смоленск (4812)29-41-54. Астана +7(7172)727-132; Калуга (4842)92-23-67; Новокузнецк (3843)20-46-81; Ярославль (4852)69-52-93. Белгород (4722)40-23-64; Кемерово (3842)65-04-62; Новосибирск (383)227-86-73; Сочи (862)225-72-31. Брянск (4832)59-03-52; Киров (8332)68-02-04; Орел (4862)44-53-42; Ставрополь (8652)20-65-13. Владивосток (423)249-28-31; Краснодар (861)203-40-90; Оренбург (3532)37-68-04; Тверь (4822)63-31-35. Волгоград (844)278-03-48; Красноярск (391)204-63-61; Пенза (8412)22-31-16; Томск (3822)98-41-53. Вологда (8172)26-41-59; Курск (4712)77-13-04; Пермь (342)205-81-47; Тула (4872)74-02-29. Воронеж (473)204-51-73; Липецк (4742)52-20-81; Ростов-на-Дону (863)308-18-15; Тюмень (3452)66-21-18. Екатеринбург (343)384-55-89; Магнитогорск (3519)55-03-13; Рязань (4912)46-61-64; Ульяновск (8422)24-23-59. Иваново (4932)77-34-06; Москва (495)268-04-70; Самара (846)206-03-16; Уфа (347)229-48-12. Ижевск (3412)26-03-58; Мурманск (8152)59-64-93; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Челябинск (351)202-03-61. Казань (843)206-01-48; Набережные Челны (8552)20-53-41; Саратов (845)249-38-78; Череповец (8202)49-02-64. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |